## ceník Thermia 2026
CENÍK IVAR CS + TT 2026
- platnost ceníku od 13.4.2026, uvedené ceny jsou bez DPH
kapitola | název | typ | kód | DPC CZK
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Samostatná vnitřní jednotka ATHENA STANDARD | ATHENA STANDARD | IHP204462 | 40922
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Samostatná venkovní jednotka ATHENA 14H - 14kW; t max. 65 °C | ATHENA 14H | IHP202184 | 288840
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Samostatná venkovní jednotka ATHENA 18H - 18kW; t max. 65 °C | ATHENA 18H | IHP202186 | 317730
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Samostatná venkovní jednotka ATHENA 14HC - 14kW; t max. 65 °C | ATHENA 14HC | IHP202185 | 288840
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Samostatná venkovní jednotka ATHENA 18HC - 18kW; t max. 65 °C | ATHENA 18HC | IHP202187 | 317730
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ATHENA TOTAL - vzduch/voda - 14kW; t max. 65 °C; 300l TV; vytápění | ATHENA 14H-T3 | IHPA14HT3 | 418967
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ATHENA TOTAL - vzduch/voda - 18kW; t max. 65 °C; 300l TV; vytápění | ATHENA 18H-T3 | IHPA18HT3 | 447478
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ATHENA TOTAL - vzduch/voda - 14kW; t max. 65 °C; 300l TV; vytápění/chlazení | ATHENA 14HC-T3 | IHPA14HCT3 | 418967
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ATHENA TOTAL - vzduch/voda - 18kW; t max. 65 °C; 300l TV; vytápění/chlazení | ATHENA 18HC-T3 | IHPA18HCT3 | 447478
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ATHENA TOTAL COMPACT - vzduch/voda - 14kW; t max. 65 °C; 180l TV; vytápění | ATHENA 14H-TC | IHPA14HTC | 391591
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ATHENA TOTAL COMPACT - vzduch/voda - 18kW; t max. 65 °C; 180l TV; vytápění | ATHENA 18H-TC | IHPA18HTC | 420100
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ATHENA TOTAL COMPACT - vzduch/voda - 14kW; t max. 65 °C; 180l TV; vyt./chl. | ATHENA 14HC-TC | IHPA14HCTC | 391591
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ATHENA TOTAL COMPACT - vzduch/voda - 18kW; t max. 65 °C; 180l TV; vyt./chl. | ATHENA 18HC-TC | IHPA18HCTC | 420100
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ATHENA TOTAL +60 - vzduch/voda - 14kW; t max. 65 °C; 180l TV+60l; vytápění | ATHENA 14H-T60 | IHPA14HT60 | 446471
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ATHENA TOTAL +60 - vzduch/voda - 18kW; t max. 65 °C; 180l TV+60l; vytápění | ATHENA 18H-T60 | IHPA18HT60 | 474981
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ATHENA TOTAL +60 - vzduch/voda - 14kW; t max. 65 °C; 180l TV+60l; vyt./chl. | ATHENA 14HC-T60 | IHPA14HCT60 | 448647
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ATHENA TOTAL +60 - vzduch/voda - 18kW; t max. 65 °C; 180l TV+60l; vyt./chl. | ATHENA 18HC-T60 | IHPA18HCT60 | 474981
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Připojovací šroubení - pro venkovní a vnitřní jednotku ATHENA TOTAL | IVAR.TER-PS | IHP086U567AH | 1826
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Připojovací šroubení - pro venkovní jednotku ATHENA STANDARD | IVAR.TER-PS | IHP086U567AS | 494
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Pružná hadice - pro ATHENA - pr. 28mm; 1000mm; 2ks | IVAR.TER-PH | IHP205184 | 4371
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Pružná hadice - pro připojení ATHENA, ITEC ECO, ITEC XT – pr. 28mm; 550mm | IVAR.TER-HO | IHP086L3931 | 1116
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Prostorový snímač - pro regulace GENESIS - aktivní; Modbus s displejem; bílý | IVAR.TER-PT | IHP086L3937 | 6681
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Prostorový snímač - pro regulace GENESIS - Pt1000; pasivní; bez displeje; bílý | IVAR.TER-PT | IHP086L5875 | 2185
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Prostorový snímač - pro regulace GENESIS - Pt1000; pasivní; bez displeje; Alu | IVAR.TER-PT | IHPTRS01 | 3559
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Teplotní snímač - pro TČ řady CALIBRA, ATLAS, ATHENA, MEGA - Pt1000; do jímky pro TV | IVAR.TER-TS M | IHP086L3350 | 5775
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Teplotní snímač - pro TČ řady CALIBRA, ATLAS, ATHENA, MEGA - Pt1000; ponorný | IVAR.TER-TS M | IHP086U3364 | 3434
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Teplotní snímač - pro TČ řady CALIBRA, ATLAS, ATHENA, MEGA - Pt1000; příložný; kabel 2m | IVAR.TER-TS M | IHP086U3365 | 1155
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Teplotní snímač - pro TČ řady CALIBRA, ATLAS, ATHENA, MEGA - Pt1000; do jímky; kabel 4m | IVAR.TER-TS M | IHP086L4466 | 608
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Topný kabel HZB-1 - pro ATHENA; délka topné části 1m | IVAR.TER-TP | IHP205069 | 3684
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Topný kabel HZB-2 - pro ATHENA; délka topné části 2m | IVAR.TER-TP | IHP205070 | 3934
17. TEPELNÁ ČERPADLA | KIT rozšiřujícího modulu EM3 - pro ATHENA | IVAR.TER-RM | IHP205215 | 16296
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Vyrovnávací nádoba - pro ITEC XT, ITEC ECO, ATHENA, LEGEND, CALIBRA, ATLAS - 100l | IVAR.TER-AN | IHP086U3070 | 33779
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Oddělovací mezivýměník - pro ITEC, ATHENA - 16-18kW; izolace pro vytápění EPP | IVAR.TER-OV | IHP700128568 | 20743
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Oddělovací mezivýměník - pro ITEC, ATHENA - 12-14kW; izolace pro vytápění EPP | IVAR.TER-OV | IHP700128368 | 18424
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Oddělovací mezivýměník - pro ITEC, ATHENA - 16-18kW; izolace kaučuk 20mm | IVAR.TER-OV | IHP700128505 | 21774
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Oddělovací mezivýměník - pro ITEC, ATHENA - 12-14kW; izolace kaučuk 20mm | IVAR.TER-OV | IHP700128305 | 19455
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Nezámrzný ventil - 1"; 10bar; 0 °C ÷ 90 °C | IVAR.CIM 138 | CIM138025 | 2476
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Nezámrzný ventil - 5/4"; 10bar; 0 °C ÷ 90 °C | IVAR.CIM 138 | CIM138032 | 2617
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Nezámrzný ventil - 6/4"; 10bar; 0 °C ÷ 90 °C | IVAR.CIM 138 | CIM138040 | 2759
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Nezámrzný ventil - 1"; 10bar; 0 °C ÷ 65 °C | IVAR.108 | 108601 | 3078
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Nezámrzný ventil - 5/4"; 10bar; 0 °C ÷ 65 °C | IVAR.108 | 108701 | 3218
17. TEPELNÁ ČERPADLA | KIT cirkulace teplé vody - pro ITEC XT-T, ITEC ECO-T, ATHENA-T, LEGEND, CALIBRA, ATLAS | IVAR.TER-KIT | IHP086L2260 | 3926
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Stojan 400 - pro ATHENA | IVAR.TER-S | IHP205066 | 17982
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Stojan typu T - pro ATHENA | IVAR.TER-S | IHP205067 | 18981
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Stříška přípojek - pro ATHENA | IVAR.TER-SP | IHP205071 | 2498
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Směšovací ventil třícestný - 1"; Kv 8; 5Nm | IVAR.MIX 3 | 501550 | 1366
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Směšovací ventil třícestný - 1"; Kv 12; 5Nm | IVAR.MIX 3 | 501551 | 1366
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Servopohon - ke směšovacím ventilům MIX a KS IVAR - 24V (spojité 0-10V); 5Nm; 70s | IVAR.ACTUATORS 24S | 1920752 | 5853
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ITEC XTR S STANDARD - vzduch/voda - 1-5kW; t max. 75 °C | ITEC XTR S-S | IHP20784773 | 191174
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ITEC XTR M STANDARD - vzduch/voda - 2-8kW; t max. 75 °C | ITEC XTR M-S | IHP20784873 | 223808
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ITEC XTR L STANDARD - vzduch/voda - 3-12kW; t max. 75 °C | ITEC XTR L-S | IHP20785073 | 270088
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ITEC XTR XL STANDARD - vzduch/voda - 3-16kW; t max. 75 °C | ITEC XTR XL-S | IHP20785273 | 319929
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ITEC XTR S PLUS - vzduch/voda - 1-5kW; t max. 75 °C | ITEC XTR S-P | IHP20784778 | 234310
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ITEC XTR M PLUS - vzduch/voda - 2-8kW, t max. 75 °C | ITEC XTR M-P | IHP20784878 | 266943
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ITEC XTR L PLUS - vzduch/voda - 3-12kW, t max. 75 °C | ITEC XTR L-P | IHP20785078 | 313224
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ITEC XTR XL PLUS - vzduch/voda - 3-16kW; t max. 75 °C | ITEC XTR XL-P | IHP20785278 | 363064
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ITEC XTR S-TOTAL - vzduch/voda - 1-5kW; t max. 75 °C | ITEC XTR S-T | IHP20784779 | 256857
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ITEC XTR M-TOTAL - vzduch/voda - 2-8kW; t max. 75 °C | ITEC XTR M-T | IHP20784879 | 289490
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ITEC XTR L-TOTAL - vzduch/voda - 3-12kW, t max. 75 °C | ITEC XTR L-T | IHP20785079 | 335771
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ITEC XTR XL-TOTAL - vzduch/voda - 3-16kW; t max. 75 °C | ITEC XTR XL-T | IHP20785279 | 385611
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ITEC XTR S-TOTAL COMPACT - vzduch/voda - 1-5kW; t max. 75 °C | ITEC XTR S-TC | IHP20784777 | 256857
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ITEC XTR M-TOTAL COMPACT - vzduch/voda - 2-8kW; t max. 75 °C | ITEC XTR M-TC | IHP20784877 | 289490
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ITEC XTR L-TOTAL COMPACT - vzduch/voda - 3-12kW, t max. 75 °C | ITEC XTR L-TC | IHP20785077 | 335771
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ITEC XTR XL-TOTAL COMPACT - vzduch/voda - 3-16kW; t max. 75 °C | ITEC XTR XL-TC | IHP20785277 | 385611
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ITEC XTR S-TOTAL 60 - vzduch/voda - 1-5kW; t max. 75 °C | ITEC XTR S-T60 | IHP20784782 | 342476
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ITEC XTR M-TOTAL 60 - vzduch/voda - 2-8kW; t max. 75 °C | ITEC XTR M-T60 | IHP20784882 | 375109
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ITEC XTR L-TOTAL 60 - vzduch/voda - 3-12kW, t max. 75 °C | ITEC XTR L-T60 | IHP20785082 | 421390
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ITEC XTR XL-TOTAL 60 - vzduch/voda - 3-16kW; t max. 75 °C | ITEC XTR XL-T60 | IHP20785282 | 471230
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ITEC ECO-STANDARD 5 - vzduch/voda - 1,06-5kW; t max. 55°C | ITEC ECO-S 5SP | IHP086L4754 | 173410
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ITEC ECO-STANDARD 8 - vzduch/voda - 1,7-8kW; t max. 65 °C | ITEC ECO-S 8 | IHP086L4755 | 210382
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ITEC ECO-STANDARD 12 - vzduch/voda - 3,4-12kW, t max. 65 °C | ITEC ECO-S 12 | IHP203243S | 258729
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ITEC ECO-STANDARD 16 - vzduch/voda - 3,4-16kW; t max. 65 °C | ITEC ECO-S 16 | IHP086L4756 | 301389
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ITEC ECO-PLUS 5 - vzduch/voda - 1,06-5kW; t max. 65 °C | ITEC ECO-P 5 | IHP086L4970 | 210596
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ITEC ECO-PLUS 8- vzduch/voda - 1,7-8kW; t max. 65 °C | ITEC ECO-P 8 | IHP086L4972 | 247566
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ITEC ECO-PLUS 12 - vzduch/voda - 3,4-12kW, t max. 65 °C | ITEC ECO-P 12 | IHP203243P | 295913
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ITEC ECO-PLUS 16 - vzduch/voda - 3,4-16kW; t max. 65 °C | ITEC ECO-P 16 | IHP086L4974 | 338573
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ITEC ECO-TOTAL 5 - vzduch/voda - 1,06-5kW; t max. 65 °C | ITEC ECO-T 5 | IHP086L4748 | 225740
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ITEC ECO-TOTAL 8 - vzduch/voda - 1,7-8kW; t max. 65 °C | ITEC ECO-T 8 | IHP086L4749 | 262710
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ITEC ECO-TOTAL 12 - vzduch/voda - 3,4-12kW, t max. 65 °C | ITEC ECO-T 12 | IHP203243T | 311057
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ITEC ECO-TOTAL 16 - vzduch/voda - 3,4-16kW; t max. 65 °C | ITEC ECO-T 16 | IHP086L4750 | 353717
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ITEC ECO-TOTAL COMPACT 5 - vzduch/voda - 1,06-5kW; t max. 65 °C | ITEC ECO-TC 5SP | IHP086L4830 | 225740
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ITEC ECO-TOTAL COMPACT 8 - vzduch/voda - 1,7-8kW; t max. 65 °C | ITEC ECO-TC 8 | IHP086L4831 | 262710
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ITEC ECO-TOTAL COMPACT 12 - vzduch/voda - 3,4-12kW, t max. 65 °C | ITEC ECO-TC 12 | IHP203243TC | 311057
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ITEC ECO-TOTAL COMPACT 16 - vzduch/voda - 3,4-16kW; t max. 65 °C | ITEC ECO-TC 16 | IHP086L4832 | 353717
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ITEC ECO-TOTAL 60 5 - vzduch/voda - 1,06-5kW; t max. 65 °C | ITEC ECO-T60 5SP | IHP086L4821 | 303593
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ITEC ECO-TOTAL 60 8 - vzduch/voda - 1,7-8kW; t max. 65 °C | ITEC ECO-T60 8 | IHP086L4822 | 340563
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ITEC ECO-TOTAL 60 12 - vzduch/voda - 3,4-12kW, t max. 65 °C | ITEC ECO-T60 12 | IHP203243TQE | 388911
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ITEC ECO-TOTAL 60 16 - vzduch/voda - 3,4-16kW; t max. 65 °C | ITEC ECO-T60 16 | IHP086L4823 | 431570
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Připojovací šroubení - pro venkovní jednotku ITEC-S - závit 1"/Cu28 | IVAR.TER-PS | IHP086U5670 | 875
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Připojovací šroubení - pro venkovní jednotku ITEC-S - závit 1"/závit 1" | IVAR.TER-PS | IHP086U6750 | 844
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Připojovací šroubení - pro vnitřní jednotku ITEC-P | IVAR.TER-PS | IHP086U5671 | 634
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Připojovací šroubení - pro vnitřní jednotku ITEC-T | IVAR.TER-PS | IHP086U5672 | 1369
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Pružná hadice - pro připojení TČ řady ITEC XT - pr. 28mm; 1000mm; 2ks | IVAR.TER-HI | IHP206909 | 6931
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Pružná hadice - pro připojení ATHENA, ITEC ECO, ITEC XT – pr. 28mm; 550mm | IVAR.TER-HO | IHP086L3931 | 1116
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Závitový pryžový kompenzátor - série T8 - 1"; L=175mm; EPDM | BRA.T8.500 | T8500025 | 1052
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Podstavec - pro ITEC ECO - 95x190x600mm; sada 2ks | IVAR.TER-PO | IHP466844 | 2302
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Pojistný ventil - pro ITEC XTR - 2,5bar | IVAR.TER-PV | IHP367677 | 387
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Prostorový snímač - pro ITEC XT, ITEC ECO - aktivní; Modbus s displejem; bílý | IVAR.TER-PT | IHP086U9563 | 8242
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Samoregulační topný kabel - pro ITEC XT, ITEC ECO - 2m | IVAR.TER-TK | IHP928206 | 2573
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Relé kit - signál pro čerpadlo s funkcí Optimum 3-10V převádí na on/off | IVAR.TER-R | IHP086U0937 | 17420
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Externí svorky - s funkcí Smart Grid - pro ITEC XT, ITEC ECO | IVAR.TER-S | IHP086L5123 | 624
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Rozšiřovací modul - pro ITEC XT, ITEC ECO | IVAR.TER-RMFT | IHP086L3047 | 21916
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Webserver - Connect (LAN/WIFI) - pro TČ řady ATEC, ITEC ECO/XT, LEGEND, DIPLOMAT | IVAR.TER-WS | IHP206495 | 13674
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Teplotní venkovní snímač - pro ITEC XT, ITEC ECO, LEGEND | IVAR.TER-TSV | IHP086U2701 | 600
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Teplotní příložný snímač přívodu - pro ITEC XT, ITEC ECO, LEGEND - bez klipu na potrubí | IVAR.TER-TSP | IHP086U9710 | 510
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Příložný snímač teploty s klipem - pro ITEC XT, ITEC ECO, LEGEND - pro potrubí pr. 22mm | IVAR.TER-TSK | IHP086U5382 | 333
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Příložný snímač teploty s klipem - pro ITEC XT, ITEC ECO, LEGEND - pro potrubí pr. 28mm | IVAR.TER-TSK | IHP086U5383 | 333
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Teplotní snímač - pro ITEC XT, ITEC ECO , LEGEND - NTC 22 s Molex konektorem | IVAR.TER-ST | IHP086U2773 | 687
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Vyrovnávací nádoba - pro ITEC XT, ITEC ECO, ATHENA, LEGEND, CALIBRA, ATLAS - 100l | IVAR.TER-AN | IHP086U3070 | 33779
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Snímač rosného bodu - pro ITEC XT, ITEC ECO, ATHENA | IVAR.TER-SRB | IHP086U9240 | 32155
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Oddělovací mezivýměník - pro ITEC, ATHENA - 16-18kW; izolace pro vytápění EPP | IVAR.TER-OV | IHP700128568 | 20743
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Oddělovací mezivýměník - pro ITEC, ATHENA - 12-14kW; izolace pro vytápění EPP | IVAR.TER-OV | IHP700128368 | 18424
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Oddělovací mezivýměník - pro ITEC, ATHENA - 8-10kW; izolace pro vytápění EPP | IVAR.TER-OV | IHP700127967 | 16105
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Oddělovací mezivýměník - pro ITEC, ATHENA - 5-6kW; izolace pro vytápění EPP | IVAR.TER-OV | IHP023227966 | 13979
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Oddělovací mezivýměník - pro ITEC, ATHENA - 16-18kW; izolace kaučuk 20mm | IVAR.TER-OV | IHP700128505 | 21774
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Oddělovací mezivýměník - pro ITEC, ATHENA - 12-14kW; izolace kaučuk 20mm | IVAR.TER-OV | IHP700128305 | 19455
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Oddělovací mezivýměník - pro ITEC, ATHENA - 8-10kW; izolace kaučuk 20mm | IVAR.TER-OV | IHP700127983 | 16427
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Oddělovací mezivýměník - pro ITEC, ATHENA - 5-6kW; izolace kaučuk 20mm | IVAR.TER-OV | IHP023227905 | 15074
17. TEPELNÁ ČERPADLA | KIT cirkulace teplé vody - pro ITEC XT-T, ITEC ECO-T, ATHENA-T, LEGEND, CALIBRA, ATLAS | IVAR.TER-KIT | IHP086L2260 | 3926
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Sada samostatných silentbloků - pro ITEC ECO 12-16kW, ITEC XT 10-16kW | IVAR.TER-SB | IHP086L5988 | 749
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Sada samostatných silentbloků - pro ITEC ECO 5-8kW | IVAR.TER-SB | IHP086L5987 | 768
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Stojan 400 - pro ITEC XT, XTR 12-16 - výška cca. 0,4m | IVAR.TER-S | IHP206720 | 17857
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Stojan 200 - pro ITEC XT, XTR 12-16 - výška cca. 0,2m | IVAR.TER-S | IHP206721 | 17483
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Stojan 400 - pro ITEC XTR 5-8 - výška 0,4m | IVAR.TER-S | IHP207878 | 17857
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Stojan 200 - pro ITEC XTR 5-8 - výška 0,2m | IVAR.TER-S | IHP207879 | 17483
17. TEPELNÁ ČERPADLA | KIT odvodu odtáté vody - pro AURA, ITEC XT; 1m | IVAR.TER-KO | IHP086L5157 | 2435
17. TEPELNÁ ČERPADLA | KIT odvodu odtáté vody - pro AURA, ITEC XT; 3m | IVAR.TER-KO | IHP086L5158 | 3372
17. TEPELNÁ ČERPADLA | KIT odvodu odtáté vody - pro AURA, ITEC XT; 5m | IVAR.TER-KO | IHP086L5159 | 4183
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Oběhové čerpadlo Grundfos UPM3 25-75 K; PWM; ON/OFF - pro ITEC XT, ECO-STANDARD | IVAR.TER-OC | IHP204755 | 7368
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Oběhové čerpadlo WILO PARA 25/8-180; PWM - pro ITEC XT, ECO-STANDARD | IVAR.TER-OC | IHP086L5452 | 6161
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Oběhové čerpadlo WILO PARA MAXO 25-180-10-F02 KIT; ON/OFF; PWM 0/10V - pro ITEC XT, ECO-STANDARD | IVAR.TER-OC | IHP206086 | 22343
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Oběhové čerpadlo WILO PARA MAXO 25-180-11 F02; ON/OFF; PWM 0/10V - pro ITEC XT, ECO-STANDARD | IVAR.TER-OC | IHP205292 | 21896
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Nezámrzný ventil - 1"; 10bar; 0 °C ÷ 90 °C | IVAR.CIM 138 | CIM138025 | 2476
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Nezámrzný ventil - 5/4"; 10bar; 0 °C ÷ 90 °C | IVAR.CIM 138 | CIM138032 | 2617
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Nezámrzný ventil - 6/4"; 10bar; 0 °C ÷ 90 °C | IVAR.CIM 138 | CIM138040 | 2759
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Nezámrzný ventil - 1"; 10bar; 0 °C ÷ 65 °C | IVAR.108 | 108601 | 3078
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Nezámrzný ventil - 5/4"; 10bar; 0 °C ÷ 65 °C | IVAR.108 | 108701 | 3218
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Směšovací ventil třícestný - 1"; Kv 8; 5Nm | IVAR.MIX 3 | 501550 | 1366
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Směšovací ventil třícestný - 1"; Kv 12; 5Nm | IVAR.MIX 3 | 501551 | 1366
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Servopohon - ke směšovacím ventilům MIX a KS IVAR - 230V; 5Nm; 140s | IVAR.ACTUATORS 05 | 1920750 | 4051
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Třícestný směšovací ventil - DN 20; Kvs 6,3 | IVAR.TER-ES | IHP086U5265 | 3621
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Třícestný směšovací ventil - DN 25; Kvs 10 - pro LEGEND | IVAR.TER-ES | IHP086U5266 | 3746
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tříbodový pohon třícestného směšovacího ventilu - 230V; 30s | IVAR.TER-EM | IHP086U3258 | 4366
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo AURA - vzduch/vzduch - 3,2kW; vytápění do -30 °C; chlazení ; bez TV | AURA S2 | IHP2045834 | 63312
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo AURA - vzduch/vzduch - 4,0kW; vytápění do -30 °C; chlazení ; bez TV | AURA T2 | IHP2045856 | 79171
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Nástěnný držák 600 - pro AURA | IVAR.TER-ND | IHP086L5949 | 3247
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Podstavec - V=150-200mm; bez silentbloků - pro AURA, ATEC, ITEC ECO; sada 2ks | IVAR.TER-P | IHP086L5969 | 4558
17. TEPELNÁ ČERPADLA | KIT silentbloků - pro AURA | IVAR.TER-KS | IHP086L5989 | 687
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Svod odtáté vody včetně silentbloků (30-50kg) - pro AURA | IVAR.TER-S | IHP086L5154 | 14173
17. TEPELNÁ ČERPADLA | KIT odvodu odtáté vody - pro AURA, ITEC XT; 1m | IVAR.TER-KO | IHP086L5157 | 2435
17. TEPELNÁ ČERPADLA | KIT odvodu odtáté vody - pro AURA, ITEC XT; 3m | IVAR.TER-KO | IHP086L5158 | 3372
17. TEPELNÁ ČERPADLA | KIT odvodu odtáté vody - pro AURA, ITEC XT; 5m | IVAR.TER-KO | IHP086L5159 | 4183
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo BW ATLAS 12 - země/voda - 3-12kW; t max. 65 °C; TV 184l | BW ATLAS 12 | IHP086L6187 | 361366
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo BW ATLAS 18 - země/voda - 4-18kW; t max. 65 °C; TV 184l | BW ATLAS 18 | IHP086L6188 | 388843
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo WW ATLAS 12 - voda/voda - 3-12kW; t max. 65 °C; TV 184l | WW ATLAS 12 | IHPWWATL12 | 450893
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo WW ATLAS 18 - voda/voda - 4-18kW; t max. 65 °C; TV 184l | WW ATLAS 18 | IHPWWATL18 | 510030
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo BW ATLAS 12 DUO - země/voda - 3-12kW; t max. 65 °C | BW ATLAS 12 DUO | IHP086L6195 | 325169
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo BW ATLAS 18 DUO - země/voda - 4-18kW; t max. 65 °C | BW ATLAS 18 DUO | IHP086L6196 | 353413
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo WW ATLAS 12 DUO - voda/voda - 3-12kW; t max. 65 °C | WW ATLAS 12 DUO | IHPWWATLD12 | 414853
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo WW ATLAS 18 DUO - voda/voda - 4-18kW; t max. 65 °C | WW ATLAS 18 DUO | IHPWWATLD18 | 474744
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo CALIBRA ECO COOL 8 - země/voda - 2-8kW; t max. 65 °C; TV 184l | BW CALIBRA ECO COOL 8 | IHP206943 | 335163
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo CALIBRA ECO COOL 12 - země/voda - 3-12kW; t max. 65 °C; TV 184l | BW CALIBRA ECO COOL 12 | IHP206944 | 382171
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo CALIBRA ECO COOL 8 - voda/voda - 2-8kW, t max. 65 °C; TV 184l | WW CALIBRA ECO COOL 8 | IHPWW206943 | 416947
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo CALIBRA ECO COOL 12 - voda/voda - 3-12kW, t max. 65 °C; TV 184l | WW CALIBRA ECO COOL 12 | IHPWW206944 | 473357
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo CALIBRA ECO 8 - země/voda - 2-8kW; t max. 65 °C; TV 184l | BW CALIBRA ECO 8 | IHP203645 | 289575
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo CALIBRA ECO 12 - země/voda - 3-12kW; t max. 65 °C; TV 184l | BW CALIBRA ECO 12 | IHP203650 | 335754
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo CALIBRA ECO 16 - země/voda - 4-16kW; t max. 65 °C; TV 184l | BW CALIBRA ECO 16 | IHP204010 | 380122
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo CALIBRA ECO 8 - voda/voda - 2-8kW; t max. 65 °C; TV 184l | WW CALIBRA ECO 8 | IHP203645WW | 356326
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo CALIBRA ECO 12 - voda/voda - 3-12kW; t max. 65 °C; TV 184l | WW CALIBRA ECO 12 | IHP203650WW | 409578
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo CALIBRA ECO 16 - voda/voda - 4-16kW; t max. 65 °C; TV 184l | WW CALIBRA ECO 16 | IHP204010WW | 483309
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo CALIBRA ECO 8 DUO - země/voda - 2-8kW; t max. 65 °C | BW CALIBRA ECO 8 DUO | IHP203646 | 254804
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo CALIBRA ECO 12 DUO - země/voda - 3-12kW; t max. 65 °C | BW CALIBRA ECO 12 DUO | IHP203651 | 295444
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo CALIBRA ECO 16 DUO - země/voda - 4-16kW; t max. 65 °C | BW CALIBRA ECO 16 DUO | IHP204013 | 334492
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo CALIBRA ECO 8 DUO - voda/voda - 2-8kW; t max. 65 °C | WW CALIBRA ECO 8 DUO | IHP203646WW | 323369
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo CALIBRA ECO 12 DUO - voda/voda - 3-12kW; t max. 65 °C | WW CALIBRA ECO 12 DUO | IHP203651WW | 371346
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo CALIBRA ECO 16 DUO - voda/voda - 4-16kW; t max. 65 °C | WW CALIBRA ECO 16 DUO | IHP204013WW | 440076
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo LEGEND - země/voda - 4kW; t max. 60 °C; TV 184l | BW LEGEND 4 | IHP0204592 | 225024
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo LEGEND - země/voda - 6kW; t max. 60 °C; TV 184l | BW LEGEND 6 | IHP0204593 | 231770
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo LEGEND - země/voda - 8kW; t max. 60 °C; TV 184l | BW LEGEND 8 | IHP0204594 | 238625
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo LEGEND - země/voda - 10kW; t max. 60 °C; TV 184l | BW LEGEND 10 | IHP0204595 | 252282
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo LEGEND - voda/voda - 4kW; t max. 60 °C; TV 184l | WW LEGEND 4 | IHPWW0204592 | 270855
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo LEGEND - voda/voda - 6kW; t max. 60 °C; TV 184l | WW LEGEND 6 | IHPWW0204593 | 277318
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo LEGEND - voda/voda - 8kW; t max. 60 °C; TV 184l | WW LEGEND 8 | IHPWW0204594 | 293800
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo LEGEND - voda/voda - 10kW; t max. 60 °C; TV 184l | WW LEGEND 10 | IHPWW0204595 | 313163
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo LEGEND DUO - země/voda - 6kW; t max. 60 °C | BW LEGEND DUO 6 | IHP0204626 | 190911
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo LEGEND DUO - země/voda - 8kW; t max. 60 °C | BW LEGEND DUO 8 | IHP0204627 | 197767
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo LEGEND DUO - země/voda - 10kW; t max. 60 °C | BW LEGEND DUO 10 | IHP0204628 | 211368
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo LEGEND DUO - země/voda - 13kW; t max. 60 °C | BW LEGEND DUO 13 | IHP0204629 | 225024
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo LEGEND DUO - země/voda - 17kW; t max. 60 °C | BW LEGEND DUO 17 | IHP0204630 | 245426
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo LEGEND DUO - voda/voda - 6kW; t max. 60 °C | WW LEGEND DUO 6 | IHPWW0204626 | 238537
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo LEGEND DUO - voda/voda - 8kW; t max. 60 °C | WW LEGEND DUO 8 | IHPWW0204627 | 255017
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo LEGEND DUO - voda/voda - 10kW; t max. 60 °C | WW LEGEND DUO 10 | IHPWW0204628 | 274381
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo LEGEND DUO - voda/voda - 13kW; t max. 60 °C | WW LEGEND DUO 13 | IHPWW0204629 | 290274
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo LEGEND DUO - voda/voda - 17kW; t max. 60 °C | WW LEGEND DUO 17 | IHPWW0204630 | 341397
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Připojovací šroubení - pro LEGEND 4-10 | IVAR.TER-PS | IHP08645675 | 1424
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Připojovací šroubení - pro LEGEND DUO 6-10 | IVAR.TER-PS | IHP08645677 | 1402
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Připojovací šroubení - pro LEGEND DUO 13-17 | IVAR.TER-PS | IHP08645678 | 1638
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Připojovací šroubení - pro CALIBRA, ATLAS | IVAR.TER-PS | IHP08645681 | 1106
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Vyrovnávací nádoba - pro ITEC XT, ITEC ECO, ATHENA, LEGEND, CALIBRA, ATLAS - 100l | IVAR.TER-AN | IHP086U3070 | 33779
17. TEPELNÁ ČERPADLA | KIT cirkulace teplé vody - pro ITEC XT-T, ITEC ECO-T, ATHENA-T, LEGEND, CALIBRA, ATLAS | IVAR.TER-KIT | IHP086L2260 | 3926
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Teplotní venkovní snímač - pro ITEC XT, ITEC ECO, LEGEND | IVAR.TER-TSV | IHP086U2701 | 600
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Teplotní příložný snímač přívodu - pro ITEC XT, ITEC ECO, LEGEND - bez klipu na potrubí | IVAR.TER-TSP | IHP086U9710 | 510
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Příložný snímač teploty s klipem - pro ITEC XT, ITEC ECO, LEGEND - pro potrubí pr. 22mm | IVAR.TER-TSK | IHP086U5382 | 333
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Příložný snímač teploty s klipem - pro ITEC XT, ITEC ECO, LEGEND - pro potrubí pr. 28mm | IVAR.TER-TSK | IHP086U5383 | 333
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Teplotní snímač - pro ITEC XT, ITEC ECO , LEGEND - NTC 22 s Molex konektorem | IVAR.TER-ST | IHP086U2773 | 687
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Teplotní snímač - pro TČ řady CALIBRA, ATLAS, ATHENA, MEGA - Pt1000; do jímky pro TV | IVAR.TER-TS M | IHP086L3350 | 5775
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Teplotní snímač - pro TČ řady CALIBRA, ATLAS, ATHENA, MEGA - Pt1000; ponorný | IVAR.TER-TS M | IHP086U3364 | 3434
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Teplotní snímač - pro TČ řady CALIBRA, ATLAS, ATHENA, MEGA - Pt1000; příložný; kabel 2m | IVAR.TER-TS M | IHP086U3365 | 1155
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Teplotní snímač - pro TČ řady CALIBRA, ATLAS, ATHENA, MEGA - Pt1000; do jímky; kabel 4m | IVAR.TER-TS M | IHP086L4466 | 608
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Elektronický snímač průtoku - pro TČ řady MEGA, LEGEND | IVAR.TER-TSS | IHP086L3745 | 35833
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Snímač průtoku - pro CALIBRA, ATLAS, LEGEND (DUO) | IVAR.TER-PRT | IHP086U2441 | 16383
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Aktivní prostorový snímač - pro LEGEND | IVAR.TER-PT | IHP086U6003 | 6743
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Prostorový snímač - pro regulace GENESIS - aktivní; Modbus s displejem; bílý | IVAR.TER-PT | IHP086L3937 | 6681
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Prostorový snímač - pro regulace GENESIS - Pt1000; pasivní; bez displeje; bílý | IVAR.TER-PT | IHP086L5875 | 2185
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Prostorový snímač - pro regulace GENESIS - Pt1000; pasivní; bez displeje; Alu | IVAR.TER-PT | IHPTRS01 | 3559
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Rozšiřující modul - pro LEGEND | IVAR.TER-RMF | IHP086U6009 | 10552
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Webserver - Connect (LAN/WIFI) - pro TČ řady ATEC, ITEC ECO/XT, LEGEND, DIPLOMAT | IVAR.TER-WS | IHP206495 | 13674
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Pohon 3bodový - 24V - pro LEGEND | IVAR.TER-ES | IHP086U5269 | 7555
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Třícestný směšovací ventil - DN 20; Kvs 6,3 | IVAR.TER-ES | IHP086U5265 | 3621
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Třícestný směšovací ventil - DN 25; Kvs 10 - pro LEGEND | IVAR.TER-ES | IHP086U5266 | 3746
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Směšovací ventil třícestný - 1"; Kv 8; 5Nm | IVAR.MIX 3 | 501550 | 1366
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Směšovací ventil třícestný - 1"; Kv 12; 5Nm | IVAR.MIX 3 | 501551 | 1366
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Servopohon - ke směšovacím ventilům MIX a KS IVAR - 230V; 5Nm; 140s | IVAR.ACTUATORS 05 | 1920750 | 4051
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Servopohon - ke směšovacím ventilům MIX a KS IVAR - 24V (spojité 0-10V); 5Nm; 70s | IVAR.ACTUATORS 24S | 1920752 | 5853
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Sestava pro chlazení typ 1 - pro ATLAS - pasiv bez EM3; bez výměníku | IVAR.TER-SCH | IHP086SCH001 | 19513
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Sestava pro chlazení typ 2 - pro CALIBRA, ATLAS - pasiv s EM3; bez výměníku | IVAR.TER-SCH | IHP086SCH002 | 33582
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Sestava pro chlazení typ 3 - pro CALIBRA, ATLAS - pasiv s EM3; s výměníkem | IVAR.TER-SCH | IHP086SCH003 | 58712
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Sestava pro chlazení typ 4 - pro CALIBRA, ATLAS - pasiv/aktiv s EM3; bez výměníku | IVAR.TER-SCH | IHP086SCH004 | 71176
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Sestava pro chlazení typ 5 - pro CALIBRA, ATLAS - pasiv/aktiv s EM3; s výměníkem | IVAR.TER-SCH | IHP086SCH005 | 99607
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Rozšiřovací modul EM3 - s transformátorem - 24V; pro interní montáž do CALIBRA, ATLAS | IVAR.TER-RMP | IHP086L5983 | 15074
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo MEGA ECO S-E - země/voda - 33kW, t max. 65 °C; třícestný ventil TV | BW MEGA ECO S-E | IHP205917 | 708472
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo MEGA ECO S - země/voda - 33kW, t max. 65 °C | BW MEGA ECO S | IHP205916 | 668491
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo MEGA ECO M - země/voda - 44kW, t max. 65 °C | BW MEGA ECO M | IHP205915 | 755419
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo MEGA ECO L - země/voda - 58kW, t max. 65 °C | BW MEGA ECO L | IHP205914 | 981101
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo MEGA ECO XL - země/voda - 85kW, t max. 65 °C | BW MEGA ECO XL | IHP205850 | 1192962
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo MEGA - země/voda - 33kW; t max. 65° C; třícestný ventil TV | MEGA S-E | IHP205218 | 665310
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo MEGA - země/voda - 33kW; t max. 65° C | MEGA S | IHP086L4472 | 625274
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo MEGA - země/voda - 44kW; t max. 65° C | MEGA M | IHP086L4939 | 703536
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo MEGA - země/voda - 59kW; t max. 65° C | MEGA L | IHP086L3019 | 929219
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo MEGA - země/voda - 88kW; t max. 65° C | MEGA XL | IHP086L3020 | 1102141
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Připojovací šroubení - pro MEGA S-M | IVAR.TER-PS | IHP08645680 | 2637
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Připojovací šroubení - pro MEGA L-XL | IVAR.TER-PS | IHP08645679 | 3346
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Pružná hadice - pro připojení MEGA - DN 28mm; 600mm | IVAR.TER-HO | IHP086U6000 | 2123
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Pružná hadice - pro připojení MEGA - DN 35mm; 620mm | IVAR.TER-HO | IHP086U6001 | 2435
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Pružná hadice - pro připojení MEGA - DN 42mm; 820mm | IVAR.TER-HO | IHP086L3433 | 4870
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelně izolovaná pružná hadice - pro připojení MEGA - DN 42mm; 800mm | IVAR.TER-HN | IHP086L3436 | 4870
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelně izolovaná pružná hadice - pro připojení MEGA - DN 54mm; 800mm | IVAR.TER-HN | IHP086L3437 | 7243
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Teplotní snímač - pro TČ řady CALIBRA, ATLAS, ATHENA, MEGA - Pt1000; do jímky pro TV | IVAR.TER-TS M | IHP086L3350 | 5775
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Teplotní snímač - pro TČ řady CALIBRA, ATLAS, ATHENA, MEGA - Pt1000; ponorný | IVAR.TER-TS M | IHP086U3364 | 3434
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Teplotní snímač - pro TČ řady CALIBRA, ATLAS, ATHENA, MEGA - Pt1000; příložný; kabel 2m | IVAR.TER-TS M | IHP086U3365 | 1155
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Teplotní snímač - pro TČ řady CALIBRA, ATLAS, ATHENA, MEGA - Pt1000; do jímky; kabel 4m | IVAR.TER-TS M | IHP086L4466 | 608
17. TEPELNÁ ČERPADLA | 3cestný přepínací ventil - DN 40; 230V; 15sec | IVAR.TER-MIX | IHP086L3426 | 17108
17. TEPELNÁ ČERPADLA | 3cestný přepínací ventil - DN 50; 230V; 15sec | IVAR.TER-MIX | IHP086L3427 | 22540
17. TEPELNÁ ČERPADLA | KIT se šroubením DAB.EVOSTA2 40-70/180 *ADE* | DAB.EVOSTA KIT | 555112DAB70 | 6985
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Prostorový snímač - pro regulace GENESIS - aktivní; Modbus s displejem; bílý | IVAR.TER-PT | IHP086L3937 | 6681
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Prostorový snímač - pro 2-5 distribučních okruhů - pro MEGA | IVAR.TER-PT | IHP086L4431 | 10490
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Rozšiřovací modul EM3 - pro MEGA; externí montáž | IVAR.TER-RMP | IHP086L5981 | 19043
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Rozšiřovací modul EM3 - pro MEGA; interní montáž | IVAR.TER-RMP | IHP086L5982 | 16234
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Elektronický snímač průtoku - pro TČ řady MEGA, LEGEND | IVAR.TER-TSS | IHP086L3745 | 35833

## vyřazeno
VYŘAZENÉ POLOŽKY
kapitola | název | typ | kód
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ITEC XT STANDARD 10 - vzduch/voda - 3-10kW; t max. 70 °C | ITEC XT-S 10 | IHP20666873
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ITEC XT STANDARD 14 - vzduch/voda - 3-14kW; t max. 70 °C | ITEC XT-S 14 | IHP20667073
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ITEC XT STANDARD 16 - vzduch/voda - 3-16kW; t max. 70 °C | ITEC XT-S 16 | IHP20667273
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ITEC XT PLUS 10- vzduch/voda - 3-10kW; t max. 70 °C | ITEC XT-P 10 | IHP20666878
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ITEC XT PLUS 14 - vzduch/voda - 3-14kW, t max. 70 °C | ITEC XT-P 14 | IHP20667078
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ITEC XT PLUS 16 - vzduch/voda - 3-16kW; t max. 70 °C | ITEC XT-P 16 | IHP20667278
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ITEC XT TOTAL 10 - vzduch/voda - 3-10kW; t max. 70 °C | ITEC XT-T 10 | IHP20666879
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ITEC XT TOTAL 14 - vzduch/voda - 3-14kW, t max. 70 °C | ITEC XT-T 14 | IHP20667079
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ITEC XT TOTAL 16 - vzduch/voda - 3-16kW; t max. 70 °C | ITEC XT-T 16 | IHP20667279
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ITEC XT TOTAL COMPACT 10 - vzduch/voda - 3-10kW; t max. 70 °C | ITEC XT-TC 10 | IHP20666877
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ITEC XT TOTAL COMPACT 14 - vzduch/voda - 3-14kW, t max. 70 °C | ITEC XT-TC 14 | IHP20667077
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ITEC XT TOTAL COMPACT 16 - vzduch/voda - 3-16kW; t max. 70 °C | ITEC XT-TC 16 | IHP20667277
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ITEC XT TOTAL 60 10 - vzduch/voda - 3-10kW; t max. 70 °C | ITEC XT-T60 10 | IHP20666882
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ITEC XT TOTAL 60 14 - vzduch/voda - 3-14kW, t max. 70 °C | ITEC XT-T60 14 | IHP20667082
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Tepelné čerpadlo ITEC XT TOTAL 60 16 - vzduch/voda - 3-16kW; t max. 70 °C | ITEC XT-T60 16 | IHP20667282
17. TEPELNÁ ČERPADLA | Podstavec - pro ITEC XT, ITEC ECO - 95x190x800mm; sada 2ks*UV* | IVAR.TER-PO | IHP466846